ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ`                                             Αθήνα  25-11-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 - ΓΟΥΔΗ

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 115 27                                                       Αρ. πρωτ. :16938

ΤΜΗΜΑ       : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ     : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 7456550

FAX         : 213-2061778

e-mail      : promithion@laiko.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Αρ. διακήρυξης 94/2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Πρόχειρος |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Χαμηλότερη τιμή |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ημερομηνία:10-Δεκεμβρίου 2010 Ημέρα:Παρασκευή ΄Ωρα:12:30μ.μ |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 26 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ) | 02104-82210 |
| CPV | 33194200-8 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ένα έτος |
| ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου |
| ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΕΥΡΩ |
| ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού |
| ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |
| Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ | Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου |
| ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ | Τον συμβασιούχο |
| ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. | 01/01-02-2010 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. | 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) & 17/19-7-2010 (θέμα 12ο) |

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

- 1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

- 1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)

- 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

- 1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- 1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .

- 1.10.  Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

- 1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.

- 1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

- 1.13. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)

- 1.14 Τον Ν. 3867/2010  (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).

2.2. Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).

2.3. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).

2.4. Την με αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε  η προμήθεια με τίτλο «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ»  στο Π. Π. Υ. Υ 2010.

2.5. Την υπ’ αριθμ. 20909/5-11-2010 .Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης

## Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο  διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημοσίως 10 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή   και    ώρα 12.30μμ στο γραφείο Προμηθειών του Λαϊκού Νοσοκομείου (Αγ. Θωμά 17 - Γουδή).

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η  10-12-2010 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30μμ

Προσφορές που καταθέτονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου καθημερινά (εκτός αργιών) και ώρες 08:00 – 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β)  Συνεταιρισμοί,

γ)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,

δ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών.

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

6.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες:

1.«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  την Παρασκευή 26-11-2010

2.«ΚΕΡΔΟΣ »   την   Παρασκευή 26-11-2010

3.«ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» την  Παρασκευή 26-11-20100

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 12004027      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   25.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΦΛΕΒΟΣ ΤΥΠΟΥ 18  GAUGE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες και απαλλαγμένες πυρετογόνων

ουσιών. Η  πλαστική ύλη να είναι αρίστης ποιότητος μη τοξική διαυγής και άχρωμη.

2. Να διαθέτει διπλό θάλαμο :ο πρώτος να διαθέτει φίλτρο διήθησης για ιατρική χρήση ομοιομόρφου πυκνής ύφανσης και μεγάλης διηθητικής επιφάνειας με τέτοιο  τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος ή μετάγγιση περισσοτέρων  μονάδων αίματος συγχρόνως δε να εξασφαλίζεται η κατακράτηση μικροτέρων πηγμάτων αίματος, ο δεύτερος θάλαμος να είναι για τη σταγονομέτρηση του διηθημένου  αίματος και να είναι από ευπίεστη πλαστική ύλη. Στη προσφορά να αναφέρεται απαραίτητα το μέγεθος της διηθητικής επιφάνειας και της διαπερατότητας του  δικτύου ηθμού της συσκευής.

3.Για τη διάτρηση της ειδικής υποδοχής του ασκού οι συσκευές θα φέρουν ρύγχος  το πολύ 3cm κατασκευασμένο από σκληρή πλαστική ύλη όχι πολύ αιχμηρό για να μη τραυματίζεται ο ασκός του αίματος. Δεν πρέπει να διαθέτει αεραγωγό.

4. Ο σωλήνας της συσκευής να έχει μήκος 170cm - 200 cm και να καταλήγει σε  flashball και Luerlock.

5. Θα πρέπει να διαθέτει κλείστρο ροής και μεγάλο roller για να μην φεύγει πάνω από το κλείστρο.

6. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευής αναγνωρισμένου εργοστασίου, που να διαθέτουν ISO και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο να φαίνεται ότι κάθε παρτίδα υποβοήθησε σε μικροβιολογικό, βιολογικό και φυσικό χημικό έλεγχο με βάση τις προδιαγραφές του συμβουλίου της Ευρώπης. Να διαθέτει  σήμανση CE.

7. Συσκευασία: Κάθε συσκευή θα φέρεται μέσα σε πλαστική θήκη. Η θήκη θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό φύλλο κατάλληλου πάχους και ανθεκτικού σφραγισμένη

με κατάλληλη ραφή που να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και στειρότητα αυτής.

8. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από δείγματα (30) τουλάχιστον συσκευών. Οδηγίες στα Ελληνικά

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της πρόκρισης του καταλληλότερου υλικού λαμβάνοντας υπ' όψη: α) την ποιότητα

β) την τελειότητα της κατασκευής και

γ) τα ιδιαίτερα τεχνικά γνωρίσματα των προσφερομένων συσκευών.

9. Οι συσκευές πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΕΚ 679/Β/13.9.94, ΦΕΚ 755/Β/7.10.94). Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει συνημμένο έγκυρο πριστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από το οποίο να προκύπτει, ότι το προσφερόμενο είδος φέρει τη σήμανση CE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 12004028      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΠΑΚΕ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μεταλλικά κλιπς παραλληλόγραμμα. Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους, πρέπει να καταθέσουν και δείγματα των προσφερομένων ειδών. Αν το προσφερόμενο δείγμα δεν μας ικανοποιεί έχουμε το δικαίωμα να το απορρίψουμε.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης .

Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά

Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ  μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρμόδια προς τούτο συσταθείσα επιτροπή   βάσει:

Α)Τιμολογίου του προμηθευτή

Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη του Νοσοκομείου .

Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.

2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου.

3)4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.

4)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α.

5)2%ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07.

6)2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009.

Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την επιφύλαξη   των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου.

Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο  άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης.

Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε cd σε μορφή excel  στον αντίστοιχο φάκελο της κάθε προσφοράς.

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΙΚ. ΥΠ/ΣΙΩΝ                    ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ             Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ/ΣΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ